## Saturs
Saturs
Daļas Nr. | Nosaukums | Skaits | Paredzamā cena kopā bez PVN
1. | Bakteriocīdā lampa | 3 | 1065
2. | Inhalators | 2 | 300
3. | Galdiņš aparatūrai
3.1. | ar vienu atvilkni | 4 | 800
3.2. | ar divām atvilknēm | 8 | 2400
4. | Infūzijas statīvs | 2 | 230
5. | Papildus apgaismojums ar statīvu | 1 | 500
6. | Tualetes krēsls | 4 | 320
7. | Dušas krēsls | 8 | 720
8. | Dušas/tualetes krēsls/ratiņi | 1 | 320
9. | Galdiņš pacienta ēdināšanai | 2 | 120
10. | Pārsēšanās dēlis | 1 | 77
Total |  |  | 6852

## BaktericidaLampa
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums, tehniskās prasības un funkcionalitāte | Pretendenta piedāvājums | Norāde uz datu lapas numuru, kur var atrast atbilstību izvirzītajām prasībām
15.1 | Baktericīdā lampa | (jānorāda modelis un ražotājs)
15.1.1. | Vispārīgās prasības
15.1.1.1 | EK atbilstības deklarācija atbilstoši Medicīnas iekārtu direktīvai 93/42 vai medicīnas iekārtu regulai
15.1.1.2 | Iekārtas garantija ne mazāk kā 24 mēneši no pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas brīža
15.1.1.3 | Iekārtai ir lietošanas instrukcija latviešu valodā (lietošanas instrukcija var būt tulkota uz piegādes brīdi)
15.1.1.4 | Piegādātājam ir jābūt ražotāja autorizētam pārdot, piegādāt un nodrošināt servisu Latvijas teritorijā
15.1.1.5 | Iekārta ir jauna (ražotas ne ātrāk kā 2016.gadā), iepriekš nelietota un nesatur lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas
15.1.2 | Veicamās funkcijas
15.1.2.1 | Paredzēta gaisa dezinfekcijai vai attīrīšanai no baktērijām, vīrusiem, sēnītēm un dažādiem mikroorganismiem, medicīniska rakstura un citās telpās ar paaugstinātu gaisa tīrību
15.1.3 | Tehniskās prasības
15.1.3.1 | Barošana: 220-230 V, 50 Hz maiņstrāva
15.1.3.2 | Plūsmas tipa, droša personālam atrodoties telpās
15.1.3.3 | Ventilatora jauda vismaz: 132 m3/h
15.1.3.4 | UV staru spuldzes, vismaz 2x 30W
15.1.3.5 | Paredzēta telpām vismaz līdz 20 m2
15.1.3.6 | UV spuldžu dzīvildze vismaz 8000 h
15.1.3.7 | Lampa uz mobila statīva

## Inhalators
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums, tehniskās prasības un funkcionalitāte | Pretendenta piedāvājums | Norāde uz datu lapas numuru, kur var atrast atbilstību izvirzītajām prasībām
15.2 | Inhalators | (jānorāda modelis un ražotājs)
15.2.1 | Vispārīgās prasības
15.2.1.1 | EK atbilstības deklarācija atbilstoši Medicīnas iekārtu direktīvai 93/42 vai medicīnas iekārtu regulai
15.2.1.2 | CE atbilstības sertifikāts
15.2.1.3 | Iekārtas garantija ne mazāk kā 24 mēneši no pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas brīža
15.2.1.4 | Iekārtai ir lietošanas instrukcija latviešu valodā (lietošanas instrukcija var būt tulkota uz piegādes brīdi)
15.2.1.5 | Piegādātājam ir jābūt ražotāja autorizētam pārdot, piegādāt un nodrošināt servisu Latvijas teritorijā
15.2.1.6 | Iekārta ir jauna (ražotas ne ātrāk kā 2016.gadā), iepriekš nelietota un nesatur lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas
15.2.2 | Veicamās funkcijas
15.2.2.1 | Medikamentu inhalācija
15.2.3 | Tehniskās prasības
15.2.3.1 | Ultraskaņas inhalators
15.2.3.2 | Iespējams iestatīt inhalācijas laiku līdz ne mazāk kā 99min
15.2.3.3 | Inhalācijas plūsmas ātrums regulējams līdz ne mazāk kā 4ml/min
15.2.3.4 | Inhalācijas trauka lielums ne mazāk kā 500ml
15.2.3.5 | Iespējama mazāku trauku pievienošana medikamentu inhalācijai mazās devās
15.2.4 | Komplektācija
15.2.4.1 | Inhalators
15.2.4.2 | Sejas maska ar cauruli
15.2.4.3 | Nebulaizera sistēma - trauks ar visiem turētājiem un līmeņa regulatoru
15.2.4.4 | Baktericīdais filtrs 50gab
15.2.4.5 | Trauciņi medikamentu inhalācijai 100gab.

## Galdins_aparaturai
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums, tehniskās prasības un funkcionalitāte | Pretendenta piedāvājums | Norāde uz datu lapas numuru, kur var atrast atbilstību izvirzītajām prasībām
15.3.1 | Galdiņš aparatūrai ar vienu atvilkni | (jānorāda modelis un ražotājs)
15.3.1.1 | Vispārīgās prasības
15.3.1.1.1 | EK atbilstības deklarācija atbilstoši Medicīnas iekārtu direktīvai 93/42 vai medicīnas iekārtu regulai
15.3.1.1.2 | Iekārtas garantija ne mazāk kā 24 mēneši no pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas brīža
15.3.1.1.3 | Iekārtai ir lietošanas instrukcija latviešu valodā (lietošanas instrukcija var būt tulkota uz piegādes brīdi)
15.3.1.1.4 | Piegādātājam ir jābūt ražotāja autorizētam pārdot, piegādāt un nodrošināt servisu Latvijas teritorijā
15.3.1.1.5 | Iekārta ir jauna (ražotas ne ātrāk kā 2016.gadā), iepriekš nelietota un nesatur lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas
15.3.1.2 | Veicamās funkcijas
15.3.1.2.1 | Aparatūras novietošanai un pārvietošanai
15.3.1.3 | Tehniskās prasības
15.3.1.3.1 | Galdiņš veidots no metāla konstrukcijas, kas pārklāta ar pulverkrāsojumu gaiši pelēkā vai baltā tonī
15.3.1.3.2 | Galdiņam ir viena atvilktne, kas aprīkotas ar pretizkrišanas mehānismu
15.3.1.3.3 | Atvilktņu augstums 174 mm +/- 5%
15.3.1.3.4 | Galdiņa augšpusē ir izbīdītas karkasa margas 8,8 cm augstumā, ar noapaļotiem priekšpuses stūriem
15.3.1.3.5 | Galdiņam ir piestiprināti 4 riteņi, 2 ar bremžu sistēmu
15.3.1.3.6 | Izmēri: Augstums 83 cm; platums 40 cm; dziļums 47,5 cm +/- 5%
15.3.1.4 | Komplektācija
15.3.1.4.1 | Atvilktnes paklājiņš – skaņu apsorbējošs, neslīdošs
15.3.2 | Galdiņš aparatūrai ar divām atvilknēm | (jānorāda modelis un ražotājs)
15.3.2.1 | Vispārīgās prasības
15.3.2.1.1 | EK atbilstības deklarācija atbilstoši Medicīnas iekārtu direktīvai 93/42 vai medicīnas iekārtu regulai
15.3.2.1.3 | Iekārtas garantija ne mazāk kā 24 mēneši no pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas brīža
15.3.2.1.4 | Iekārtai ir lietošanas instrukcija latviešu valodā (lietošanas instrukcija var būt tulkota uz piegādes brīdi)
15.3.2.1.5 | Piegādātājam ir jābūt ražotāja autorizētam pārdot, piegādāt un nodrošināt servisu Latvijas teritorijā
15.3.2.1.6 | Iekārta ir jauna (ražotas ne ātrāk kā 2016.gadā), iepriekš nelietota un nesatur lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas
15.3.2.2 | Veicamās funkcijas
15.3.2.2.1 | Aparatūras novietošanai un pārvietošanai
15.3.2.3 | Tehniskās prasības
15.3.2.3.1 | Galdiņš veidots no metāla konstrukcijas, kas pārklāta ar pulverkrāsojumu gaiši pelēkā vai baltā tonī
15.3.2.3.2 | Galdiņam ir viena atvilktne, kas aprīkotas ar pretizkrišanas mehānismu
15.3.2.3.3 | Atvilktņu augstums 174 mm +/- 5%
15.3.2.3.4 | Galdiņa augšpusē ir izbīdītas karkasa margas 8,8 cm augstumā, ar noapaļotiem priekšpuses stūriem
15.3.2.3.5 | Galdiņam ir piestiprināti 4 riteņi, 2 ar bremžu sistēmu
15.3.2.3.6 | Izmēri: Augstums 83 cm; platums 40 cm; dziļums 47,5 cm +/- 5%
15.3.2.4 | Komplektācija
15.3.2.4.1 | Atvilktnes paklājiņš – skaņu apsorbējošs, neslīdošs

## Infuzijas_stativs
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums, tehniskās prasības un funkcionalitāte | Pretendenta piedāvājums | Norāde uz datu lapas numuru, kur var atrast atbilstību izvirzītajām prasībām
15.4 | Infūzijas statīvs | (jānorāda modelis un ražotājs)
15.4.1 | Vispārīgās prasības
15.4.1.1 | EK atbilstības deklarācija atbilstoši Medicīnas iekārtu direktīvai 93/42 vai medicīnas iekārtu regulai
15.4.1.2 | Iekārtas garantija ne mazāk kā 24 mēneši no pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas brīža
15.4.1.3 | Iekārtai ir lietošanas instrukcija latviešu valodā (lietošanas instrukcija var būt tulkota uz piegādes brīdi)
15.4.1.4 | Piegādātājam ir jābūt ražotāja autorizētam pārdot, piegādāt un nodrošināt servisu Latvijas teritorijā
15.4.1.5 | Iekārta ir jauna (ražotas ne ātrāk kā 2016.gadā), iepriekš nelietota un nesatur lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas
15.4.2 | Veicamās funkcijas
15.4.2.1 | Infūziju veikšanai
15.4.3 | Tehniskās prasības
15.4.3.1 | Ražots no augstas kvalitātes metāla
15.4.3.2 | Piecu kāju pamatne, kas nodrošina augstu stabilitāti
15.4.3.3 | Augstums piemērojams līdz 213cm
15.4.3.4 | Antistatiski, gumijoti, beztrokšņa dubultriteņi, divi no tiem ar bremzēm
15.4.4 | Komplektācija
15.4.4.1 | Drošības āķi infūzijas pudelēm
15.4.4.2 | Pilienu glāze

## PapildusApgaismojums
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums, tehniskās prasības un funkcionalitāte | Pretendenta piedāvājums | Norāde uz datu lapas numuru, kur var atrast atbilstību izvirzītajām prasībām
15.5 | Papildus apgaismojums ar statīvu | (jānorāda modelis un ražotājs)
15.5.1 | Vispārīgās prasības
15.5.1.1 | Iekārtas garantija ne mazāk kā 24 mēneši no pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas brīža
15.5.1.2 | Iekārtai ir lietošanas instrukcija latviešu valodā (lietošanas instrukcija var būt tulkota uz piegādes brīdi)
15.5.1.3 | Piegādātājam ir jābūt ražotāja autorizētam pārdot, piegādāt un nodrošināt servisu Latvijas teritorijā
15.5.1.4 | Iekārta ir jauna (ražotas ne ātrāk kā 2016.gadā), iepriekš nelietota un nesatur lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas
15.5.2 | Veicamās funkcijas
15.5.2.1 | Papildus apgaismojuma nodrošināšana mazu ķirurģisku manipulāciju laikā
15.5.3 | Tehniskās prasības
15.5.3.1 | Lokans kāts
15.5.3.2 | Lampas galvas diametrs: Ø 10 cm +/-10%
15.5.3.3 | Gaismas intensitāte 0.5m attālumā: 48.000Lux +/-10%
15.5.3.4 | Garums: 85 cm +/-10%
15.5.3.6 | Spriegums: 230 V
15.5.3.7 | Stiprinās pie sienas, galda, sliedes, ratiņiem vai 5 kāju statīvā
15.5.4 | Komplektācija
15.5.4.1 | 5 kāju statīvs ar riteņiem

## Tualetes_kresls
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums, tehniskās prasības un funkcionalitāte | Pretendenta piedāvājums | Norāde uz datu lapas numuru, kur var atrast atbilstību izvirzītajām prasībām
15.6 | Tualetes krēsls | (jānorāda modelis un ražotājs)
15.6.1 | Vispārīgās prasības
15.6.1.1 | EK atbilstības deklarācija atbilstoši Medicīnas iekārtu direktīvai 93/42 vai medicīnas iekārtu regulai
15.6.1.2 | Iekārtas garantija ne mazāk kā 24 mēneši no pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas brīža
15.6.1.3 | Iekārtai ir lietošanas instrukcija latviešu valodā (lietošanas instrukcija var būt tulkota uz piegādes brīdi)
15.6.1.4 | Piegādātājam ir jābūt ražotāja autorizētam pārdot, piegādāt un nodrošināt servisu Latvijas teritorijā
15.6.1.5 | Iekārta ir jauna (ražotas ne ātrāk kā 2016.gadā), iepriekš nelietota un nesatur lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas
15.6.2 | Veicamās funkcijas
15.6.2.1 | Pacientu aprūpe
15.6.3 | Tehniskās prasības
15.6.3.1 | Tualetes krēsls ar roku balstiem
15.6.3.2 | Rāmis izgatavots no krāsota tērauda
15.6.3.3 | Krēsls komplektējams ar tualetes podu un vāku, sēdekli vāku
15.6.3.4 | Krēsla augstums: 85cm +/- 5%
15.6.3.5 | Sēdekļa augstums: 50cm +/- 5%
15.6.3.6 | Platums: 57cm +/- 5%
15.6.3.7 | Sēdekļa platums: 47cm +/-5%
15.6.3.8 | Dziļums: 47cm +/- 5%
15.6.3.9 | Krēsla svars: ne vairāk kā 7 kg
15.6.3.10 | Maksimāls lietotāja svars ne mazāk kā 130 kg

## Dusas_kresls
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums, tehniskās prasības un funkcionalitāte | Pretendenta piedāvājums | Norāde uz datu lapas numuru, kur var atrast atbilstību izvirzītajām prasībām
15.7 | Dušas krēsls | (jānorāda modelis un ražotājs)
15.7.1 | Vispārīgās prasības
15.7.1.1 | EK atbilstības deklarācija atbilstoši Medicīnas iekārtu direktīvai 93/42 vai medicīnas iekārtu regulai
15.7.1.2 | Iekārtas garantija ne mazāk kā 24 mēneši no pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas brīža
15.7.1.3 | Iekārtai ir lietošanas instrukcija latviešu valodā (lietošanas instrukcija var būt tulkota uz piegādes brīdi)
15.7.1.4 | Piegādātājam ir jābūt ražotāja autorizētam pārdot, piegādāt un nodrošināt servisu Latvijas teritorijā
15.7.1.5 | Iekārta ir jauna (ražotas ne ātrāk kā 2016.gadā), iepriekš nelietota un nesatur lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas
15.7.2 | Veicamās funkcijas
15.7.2.1 | Lietošanai dušā, pacientu aprūpei
15.7.3 | Tehniskās prasības
15.7.3.1 | Materiāls – var tīrīt ar dezinfekcijas līdzekļiem, kas nesatur šķīdinātājus, kuru pH ir 6 – 9, vai ar 70% dezinfektanta šķīdinājumu. Nepieciešamības gadījumā, drīkst dezinficēt karsējot pie max. 85°C
15.7.3.2 | Krēsla sēžamdaļa ar regulējamu augstumu no 45 - 57 cm +/- 5%, augstums regulējams ik 2,5 cm
15.7.3.3 | Sēdeklis ar izgriezumu priekšdaļā, sēžamdaļas platums 45 cm, dziļums 40 cm +/- 5%
15.7.3.4 | Sēžamdaļa no plastika, nostiprināta ar speciālām plastika jostām
15.7.3.5 | Neslīdoša virsma, ar caurumiem un grāvīšiem ūdens notecēšanai
15.7.3.6 | Roku balsti - plastika, fiksēts augstums, viegli noņemami
15.7.3.7 | Attālums starp roku balstiem 45 cm +/- 5%
15.7.3.8 | Roku balstu virsma neslīdoša
15.7.3.9 | Krēsla kājiņas - no plastika un alumīnija, ar regulējamu garumu, ar neslīdošiem, stabiliem gumijas uzgaļiem, kuru Ø 5 cm +/- 5%
15.7.3.10 | Kājiņas ļauj krēslu novietot ar nelielu slīpumu
15.7.3.11 | Muguras atbalsts - plastika, ar caurumiem ūdens notecēšanai, viegli noņemams
15.7.3.12 | Krēsla ar roku balstiem kopējais platums 55 cm +/- 5%
15.7.3.13 | Maksimāls lietotāja svars - ne mazāk kā 130 kg
15.7.3.14 | Krēsla svars - ne vairāk kā 5 kg

## Tualetes_tualetes_kresls
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums, tehniskās prasības un funkcionalitāte | Pretendenta piedāvājums | Norāde uz datu lapas numuru, kur var atrast atbilstību izvirzītajām prasībām
15.8 | Dušas/tualetes krēsls/ratiņi | (jānorāda modelis un ražotājs)
15.8.1 | Vispārīgās prasības
15.8.1.1 | EK atbilstības deklarācija atbilstoši Medicīnas iekārtu direktīvai 93/42 vai medicīnas iekārtu regulai
15.8.1.2 | Iekārtas garantija ne mazāk kā 24 mēneši no pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas brīža
15.8.1.3 | Iekārtai ir lietošanas instrukcija latviešu valodā (lietošanas instrukcija var būt tulkota uz piegādes brīdi)
15.8.1.4 | Piegādātājam ir jābūt ražotāja autorizētam pārdot, piegādāt un nodrošināt servisu Latvijas teritorijā
15.8.1.5 | Iekārta ir jauna (ražotas ne ātrāk kā 2016.gadā), iepriekš nelietota un nesatur lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas
15.8.2 | Veicamās funkcijas
15.8.2.1 | Krēslu var novietot pie gultas, lietot dušā vai kā klozeta sēdekli -paaugstinājumu.
15.8.3 | Tehniskās prasības
15.8.3.1 | Rāmis - tērauda caurule, krāsota pulverveidā. Viengabala, nemetināts
15.8.3.2 | Roku balsti - fiksēts augstums 22 cm +/- 5%, garums 36 cm +/- 5%, viegli noņemami, noliecami uz sāniem. Attālums starp roku balstiem 43 cm +/- 5%
15.8.3.3 | Materiāls – var tīrīt ar dezinfekcijas līdzekļiem, kas nesatur šķīdinātājus, kuru pH ir 6 – 9, vai ar 70% dezinfektanta šķīdinājumu. Nepieciešamības gadījumā, drīkst dezinficēt karsējot pie max. 85°C
15.8.3.4 | Sēdeklis - ar izgriezumu aizmugurē. Sēdekļa platums 45 cm +/- 5%, augstums fiksēts
15.8.3.5 | Sēdekļa virsma neslīdoša, ar caurumiem ūdens notecēšanai
15.8.3.6 | Muguras atbalsts - no izturīgas plastikas, ar caurumiem ūdens notecēšanai
15.8.3.7 | Kāju atbalsti - plastika, viegli novirzāmi zem ratiņkrēsla sēdekļa, fiksējami vairākās pozīcijās
15.8.3.8 | Riteņi - gumijas, no tiem 2 ar bremzēm, viegli grozās apkārt savai asij, diametrs 12,5 cm +/- 5%
15.8.3.9 | Krēsla svars - ne vairāk kā 15 kg.
15.8.3.10 | Maksimāls lietotāja svars - ne mazāk kā 130 kg
15.8.4 | Komplektācija
15.8.4.1 | Komplektācija ar podu, mīkstu sēdekli, drošības siksnu, ziepju turētāju, muguras atbalsta un sēžamās daļas pamīkstinājumiem

## Galdins_pacienta_edinasanai
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums, tehniskās prasības un funkcionalitāte | Pretendenta piedāvājums | Norāde uz datu lapas numuru, kur var atrast atbilstību izvirzītajām prasībām
15.9 | Galdiņš pacienta ēdināšanai | (jānorāda modelis un ražotājs)
15.9.1 | Vispārīgās prasības
15.9.1.1 | EK atbilstības deklarācija atbilstoši Medicīnas iekārtu direktīvai 93/42 vai medicīnas iekārtu regulai
15.9.1.2 | Iekārtas garantija ne mazāk kā 24 mēneši no pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas brīža
15.9.1.3 | Iekārtai ir lietošanas instrukcija latviešu valodā (lietošanas instrukcija var būt tulkota uz piegādes brīdi)
15.9.1.4 | Piegādātājam ir jābūt ražotāja autorizētam pārdot, piegādāt un nodrošināt servisu Latvijas teritorijā
15.9.1.5 | Iekārta ir jauna (ražotas ne ātrāk kā 2016.gadā), iepriekš nelietota un nesatur lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas
15.9.2 | Veicamās funkcijas
15.9.2.1 | Pacientu ēdināšana
15.9.3 | Tehniskās prasības
15.9.3.1 | Galdiņš ražots no metāla konstrukcijas, pārklāts ar pulverkrāsojumu
15.9.3.2 | Pamatne "U" formas
15.9.3.3 | Mehāniskā veidā regulējams augstums ne mazāk kā robežās no 65 līdz 90 cm
15.9.3.4 | Četri ritentiņi, divi no tiem ar bremzēm
15.9.3.5 | Izmēri: 60 x 40 cm +/- 10%

## Parsesanas_delis
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums, tehniskās prasības un funkcionalitāte | Pretendenta piedāvājums | Norāde uz datu lapas numuru, kur var atrast atbilstību izvirzītajām prasībām | Column1
15.10 | Pārsēšanās/pārcelšanas dēlis | (jānorāda modelis un ražotājs)
15.10.1 | Vispārīgās prasības
15.10.1.1 | EK atbilstības deklarācija atbilstoši Medicīnas iekārtu direktīvai 93/42 vai medicīnas iekārtu regulai
15.10.1.2 | Iekārtas garantija ne mazāk kā 24 mēneši no pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas brīža
15.10.1.3 | Piegādātājam ir jābūt ražotāja autorizētam pārdot, piegādāt un nodrošināt servisu Latvijas teritorijā
15.10.1.4 | Iekārta ir jauna (ražotas ne ātrāk kā 2016.gadā), iepriekš nelietota un nesatur lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas
15.10.2 | Veicamās funkcijas
15.10.2.1 | Pacienta drošai un ērtai pārsēdināšanai/ pārcelšanai
15.10.3 | Tehniskās prasības
15.10.3.1 | Izgatavots no elastīga plastika, lai varētu ērti pielietot dažādiem pārvietošanas veidiem
15.10.3.2 | Apakšdaļa ar divām neslīdošām jostiņām
15.10.3.3 | Atlokāmas malas, kuras aizsargā no ievainojumiem pārcelšanas/pārsēšanās laikā
15.10.3.4 | Speciāli rokturi dēlīša galos, kas piemēroti dēlīša pārvietošanai
15.10.3.5 | Maksimālā celtspēja vismaz 135 kg
15.10.3.6 | Izmēri: 60 x 33cm +/- 5 %